Gostyń, dn. 25 lutego 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa trzech ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem (nr postępowania: SPZOZ-X-030”a”/227/18).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej
oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm. ), zwanej dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w sposób opisany w odpowiedziach.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z silnikiem o pojemności powyżej 2000cm3 i mocy 163 KM( 120kW) i momencie obrotowym 360Nm wyposażony w manualną 6 stopniową skrzynię biegów , wyposażony w hamulce tarczowe tylne oraz przednie wentylowane spełniające tą samą funkcję co system osuszania tarcz hamulcowych ?
Odpowiedź nr 1
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga by silnik w oferowanych ambulansach była napędzany za pomocą łańcucha rozrządu co gwarantuje większą żywotność oraz mniejszą awaryjność pojazdu ?
Odpowiedź nr 2
Nie wymaga

Pytanie nr 3
Czy zaoferowany ambulans powinien być wyposażony w fabryczny elektryczny system domykania drzwi bocznych?
Odpowiedź nr 3
Nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 4
Czy Zaoferowany ambulans powinien posiadać co najmniej 100L zbiornik paliwa pozwalający na pokonywanie większych odległości ?
Odpowiedź nr 4
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej ambulans wyposażony w reflektory Bi-ksenonowe z funkcją doświetlania kierunku skrętu które są fabrycznym rozwiązaniem MB podnoszącym znacznie widoczność w stosunku do lamp klasycznych oraz fabryczne światła do jazdy dziennej ?
Odpowiedź nr 5
Tak dopuszcza na zasadzie równoważności

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści ssak akumulatorowo sieciowy model Accuvac, wyposażony w jednorazowe pojemniki w systemie Serres (posiadające zabezpieczenie przeciwprzelewowe i filtr antybakteryjny),
o wadze ok. 5,3 kg w wersji na pojemniki jednorazowe?
Odpowiedź nr 6
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7
W związku z umieszczonymi parametrami minimalnymi dotyczącymi opisu przenośnego miernika jednogazowego prosimy o doprecyzowanie jaki gaz ma miernik wykrywać, zakresy pomiarowe dotyczą kilku gazów.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający doprecyzowuje „Przenośny miernik jednogazowy wykrywający co najmniej tlenek węgla (CO)

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:
- Dobór siły ucisku względem sztywności klatki piersiowej z fizjologicznym powrotem (relaksacją) klatki piersiowej do pozycji wyjściowej;
- Czas ładowania akumulatora wewnętrznego 135 min.;
- Transmisja danych za pomocą karty SD o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera;
- System stabilizacji pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki pod głowę z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi ciała;
- Ładowarka do akumulatorów wbudowana w urządzenie;
Proponowane urządzenie spełnia pozostałe zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający dopuszcza na zasadach równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:
- Czas ładowania akumulatora wewnętrznego 135 min.;
- Transmisja danych za pomocą karty SD o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera;
- System stabilizacji pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki pod głowę z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi ciała;
- Ładowarka do akumulatorów wbudowana w urządzenie;
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści nosze główne renomowanego europejskiego producenta wyposażone
w podgłówek umożliwiający odchylenie głowy do tylu, ułożenie na wznak, przygięcie do klatki piersiowej, z poduszką z możliwością odpięcia, wykonane z profili okrągłych o obciążeniu 250 kg (część noszowa), transporter 275 kg obciążenie, transporter ze zintegrowanymi uchwytami do transportu
(po jednym z każdej strony), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ
Pytanie nr 10
Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 16 marca 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający wymaga zgodności z aktualną najnowszą normą ogłoszoną przez Polski Komitet Normatyzacji i uznaną przez PKN jako Normę Polską tj PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1+A1 i w tym zakresie zmienia SIWZ

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?
Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał, by nosze posiadały dokumenty potwierdzające zgodność z wszystkimi punktami wymienionych powyżej aktualnych norm.
Zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających zgodność z normami najpóźniej w chwili podpisania umowy pod rygorem odmowy podpisania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zatrzymania wadium.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne renomowanego europejskiego producenta o poniższych parametrach:
- Krzesło przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzesełka 180 kg
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- W zestawie pasy unieruchamiające do zabezpieczenia pacjenta
- Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka
- Waga bez akcesoriów 12 kg
Odpowiedź nr 12
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:
- Czas pracy urządzenia na 3 akumulatorach - 600 minut monitorowania lub 428 defibrylacji x 200 J;
- Autotest wykonywany każdorazowo przy włączeniu urządzenia;
- Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 200 J
- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji . Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia.
- Automatyczne drukowanie po każdym wyładowaniu;
- Częstość stymulacji 30-150 impulsów/minutę;
- Regulacja prądu stymulacji 0-150 mA;
- Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 2 cm/mV, 4 poziomy wzmocnienia;
- Pamięć w postaci karty CF wszystkich rejestrowanych danych;
Proponowane urządzenie spełnia pozostałe zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści nosze zbierakowe wykonane w całości z aluminium, wyposażone w 3 pasy zabezpieczające, o takiej konstrukcji zamków uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie, składane
w połowie długości, regulowana długość, 10 uchwytów, 170 kg obciążenie, europejski producent?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści materac próżniowy europejskiego producenta wyposażony w pompkę jednokierunkową, torbę, odpinaną podłogę, 4 uchwyty materaca plus 12 uchwytów wbudowane
w odpinaną podłogę, 4 pasy spinające, zgodne z aktualną normą PN EN 1865-1?
Odpowiedź nr 15
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze płachtowe wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowalnego materiału typu PLAN w kolorze czerwonym, wzmacniane na dłuższych brzegach taśmą, wyposażone w 8 uchwytów do przenoszenia, kieszeń na nogi stabilizującą pacjenta, o rozmiarze 200 cm x 80 cm i udźwigu 150 kg, nosze ważą ok. 1,5 kg?
Wyjaśniamy, iż proponowany produkt jest standardowo używany w ambulansach ratunkowych i jest zgodny wymaganiami normy PN EN 1865.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym
stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały
uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej?
Odpowiedź nr 17
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,
który posiada automatyczną skrzynię biegów 6 stopni + bieg wsteczny ?
Odpowiedź nr 18
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19
Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania nowoczesne rozwiązanie tj.
reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobne światła przeciwmgielne, co jest obecnie standardem u wielu producentów samochodów ?
Jest to rozwiązanie o wiele korzystniejsze, gdyż w przypadku awarii świateł przeciwmgłowych ambulans nadal posiada doświetlanie zakrętów.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania nowoczesne rozwiązanie tj.
reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobne światła przeciwmgielne.

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne rozwiązania konstrukcyjne stabilizacji osi przedniej i osi tylnej stosowane przez producentów pojazdów bazowych przystosowanych do modyfikacji na ambulanse, co poświadcza Świadectwo Homologacji pojazdu skompletowanego i Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?
Odpowiedź nr 20
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP dla nowych samochodów wymagana jest norma
emisji spalin min. Euro 6 lub Euro VI, czy spełnienia takich wymagań za pomocą płynu AdBlue oczekuje zamawiający ?
Odpowiedź nr 21
Samochody mają spełniać normę Euro 6 lub Euro VI.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?
Odpowiedź nr 22
Zamawiający dopuszcza wymiary przedziałów podanych w SIWZ.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?
Odpowiedź nr 23
Zamawiający wyraża zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania obrotowy fotel spełniający wymogi siwz na przegrodzie bez możliwości przesuwu ?
Odpowiedź nr 24
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wymaga napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha?
Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.
Odpowiedź nr 25
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający oczekuje, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornik paliwa o pojemności powyżej
90 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu?
Wyjaśniamy, że takie udogodnienie posiada obecnie wiele samochodów m. in. Opel, Mercedes, Renault, Nissan, VW Crafter i inne. Taka funkcjonalność zmniejsza liczbę tankowań, co ułatwia znakomicie nadzór na tankowanym paliwem oraz zwiększa mobilność karetki likwidując zbędne wizyty na stacji paliw.
Odpowiedź nr 26
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ ?
Odpowiedź nr 27
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada nowej generacji system stabilizacji toru jazdy ESC zamiast asystenta bocznego wiatru ?
Odpowiedź nr 28
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29
Zamawiający wymaga przegrody z przejściem z przedziału pacjenta do kabiny kierowcy oraz podłogi łatwo zmywalnej połączonej szczelnie z zabudową boków .
Rozwiązanie takie stwarza niebezpieczeństwo przedostania się cieczy zmywającej do kabiny kierowcy i zalania jej wyposażenia np. urządzeń elektrycznych, mechanicznych itp.
Czy w związku z tym jest wymagane, aby drzwi na przegrodzie posiadały próg o wysokości minimum 10 cm, na który jest wywinięte szczelne pokrycie podłogi ?
Odpowiedź nr 29
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą,
posiadający poduszki boczne o dużej powierzchni ochrony bez dodatkowych kurtyn ?
Odpowiedź nr 30
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,
który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni
umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?
Odpowiedź nr 31
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju ?
Odpowiedź nr 32
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 33
Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego wyłączenia ?
Wyjaśniamy, że w nowoczesnych samochodach są powszechnie stosowane systemy typu Start/Stop z możliwością jego odłączenia polegające na każdorazowym wyłączaniu silnika podczas zatrzymania pojazdu. Taki system jest stosowany w samochodach Mercedes, Volkswagen, Opel, Renault, Nissan, Fiat, Citroen i wielu innych, więc nie stanowi to ograniczenia konkurencji, a jest z korzyścią dla Zamawiającego.
Systemy typu Start/Stop są odpowiednio zaprojektowane, tak iż nie mają negatywnego wpływu na pracę akumulatora, alternatora i jego osprzętu oraz pracę turbosprężarki itp.
Odpowiedź nr 33
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 34
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z manualną skrzynia biegów ?
Odpowiedź nr 34
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 35
Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie ?
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź nr 35
Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach.

Pytanie nr 36
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z system osuszania tarcz hamulcowych lub
innym system chroniącym tarcze hamulcowe przed uszkodzeniem , ewentualnie czy dopuści pojazd bez systemu osuszania ?
Odpowiedź nr 36
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 37
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z podgrzewaną szyba przednią za pomocą
nadmuchu ?
Odpowiedź nr 37
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą
z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?
Odpowiedź nr 38
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 39
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans ze standardową gwarancja na perforację
72 m-ce ?
Odpowiedź nr 39
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści jednostrzykawkową pompę infuzyjną?
Odpowiedź nr 40
Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności jednostrzykawkową pompę infuzyjną.

Pytanie nr 41
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści uniwersalny wyciąg do złamań kończyn dolnych dla dorosłych i dzieci?
Odpowiedź nr 41
Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności uniwersalny wyciąg do złamań kończyn dolnych dla dorosłych i dzieci.

Pytanie nr 42
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania transporter firmy FERNO, którego rama noszy została wykonana z profilu okrągłego?
Kształt profilu nie ma nic wspólnego z wytrzymałością na ekstremalne obciążenia. Na rynku Polskim występują transportery wykonane z profilu okrągłego o wytrzymałości większej niż wymaga Zamawiający.
Odpowiedź nr 42
Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności transporter firmy FERNO.

Zaktualizowana treść formularza ofertowego zostanie udostępniona na stronie Zamawiającego dotyczącej przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Justyna Jaskulska