Załącznik nr 3 do siwz

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

ZADANIE NR 1

PAKIET NR 2

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW DO KOAGULOMENTU K-3002 OPTIC WRAZ Z USŁUGAMI SERWISOWYMI

TABELA I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Numer katalogowy | Ilość pełnych op. | Zapotrzebowanie | Jm. | Cena 1 op. w PLN netto | Wartość netto PLN  (4 x 7) | Stawka VAT | Kwota podatku VAT  (8 x 9) | Wartość brutto PLN  (8+10) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego/PT/ z wyznaczeniem ISI oraz średniego czasu prawidłowego przez producenta odczynników/ |  |  | 1200 | ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania czasu APTT/ wraz z chlorkiem wapnia/ |  |  | 624 | ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania fibrynogenu met.Claussa /odczynnik, bufor/ |  |  | 216 | ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Osocze kontrolne -poziom I /normalne/ |  |  | 160 | ml |  |  |  |  |  |
| 5 | Osocze kontrolne – poziom II/ umiarkowanie przedłużone/ |  |  | 160 | ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki pomiarowe do koagulometru optic /op. 500 szt / |  |  | 48 | op |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | | |  |

TABELA II

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zapotrzebowanie  w miesiącach | Cena miesięcznej obsługi serwisowej  w PLN netto  (miesięczne wynagrodzenie za ochronę serwisową) | Roczna wartość obsługi serwisowej netto PLN  (3x4) | Stawka VAT | Kwota podatku  VAT  (5x6) | Roczna wartość obsługi serwisowej brutto PLN  (5+7) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Przegląd roczny - obsługa serwisowa koagulometru zawierające koszty robocizny i dojazdu przez autoryzowany serwis | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | |  |

**Oferujemy wykonanie zamówienie za cenę ………………………....………….. zł. brutto (suma pozycji RAZEM z Tabeli I i Tabeli II).**

Wymagane wyznaczenie wartości osoczy kontrolnych przez producenta odczynników na aparat K-3002 Optic.

Wymagane oświadczenie producenta odczynników, że ISI oraz średni czas prawidłowy wyznaczone są na aparat K-3002 Optic.

Odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta.

Wymagany program zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości parametrów koagulologicznych.

Wymagane instrukcje użytkowania / przygotowania / do wszystkich odczynników, kontroli oraz kalibratorów w języku polskim.

Wymagane odczynniki i akcesoria z deklaracją zgodności CE.

**Zastrzeżenie: cena za serwis aparatów medycznych będących w posiadaniu Zamawiającego nie może przekroczyć 2.5% wartości brutto ceny ofertowej pakietu.**

Miejscowość, dnia …………………………. podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej……………………………………………………….